## 编制说明
编 制 说 明
一、工程概况：
1、工程名称：常平环保专业基地A4-02办公区改造工程程
二、编制依据：
1、常平环保专业基地A4-02办公区改造工程程《附件二 办公区改造图23.1.10》 2、考虑实际现场情况
三、工程量计算报价说明：
1、本清单工程量为暂定量
2、请报价单位自行视察现场后作出报价。
编制人：
日期： 年 月 日

## 招标清单
招标清单-常平环保专业基地A4-02办公区改造工程
序号 | 分项内容 | 项目特征 | 材料说明 | 暂定工程量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 彩钢板3m高（隔板） | 1.主次龙骨安装 2.按施工图安装隔板 3.材料运输及工完场清 | 中泰提供主材 | 136 | ㎡
2 | 石膏板吊顶天花600mm×600mm | 1.主次龙骨及骨架安装 2.按施工图安装隔板 3.材料运输及工完场清 | 中泰提供主材 | 102 | ㎡
3 | C20混凝土 | 1.材料采购 2.运输至施工地点 | 包工包料 | 25 | m³
4 | 砂浆 | 1.材料采购 2.运输至施工地点 | 包工包料 | 15 | m³
5 | 灰色水泥油 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 包工包料 | 450 | ㎡
6 | 白色水泥腻子 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 包工包料 | 45 | ㎡
7 | 墙面抹灰 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 包工包料 | 70 | ㎡
8 | 窗及门的墙拆除 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清及建筑垃圾外运处理 | 包工包料 | 8 | m³
9 | 200mm厚砌体墙 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 包工包料 | 5 | ㎡
10 | 彩钢瓦雨蓬 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 包工包料 | 5.5 | ㎡
11 | 120mm厚砌体墙 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 包工包料 | 45 | ㎡
12 | 镀锌铁门1.5*2 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 2 | 扇
13 | 镀锌铁皮门0.9*2 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 2 | 扇
14 | 镀锌铁皮门0.7*2 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 2 | 扇
15 | 插座（2+3） | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 49 | 个
16 | 16A空调插座 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 11 | 个
17 | 单支LED灯管 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 29 | 支
18 | 水表 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 1 | 支
19 | 电表 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 1 | 支
20 | 单开单控开关 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 13 | 个
21 | 砖砌排水沟（含破、挖、清） | 1.按图、按项目部要求施工 2.破除原建筑物、开挖 3.砌砖、内抹灰 4.工完料清 | 包工包料 | 67 | m
22 | 砖砌花池（6*0.8*.5） | 1.按图、按项目部要求施工2.砌砖、内抹灰 3.工完料清 | 包工包料 | 3 | 座
23 | 铝合金窗（1.7*1双扇） | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 5 | 樘
24 | 铝合金窗（1.15*0.6双扇） | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 3 | 樘
25 | 成品蹲厕（带水箱） | 1.按图、按项目部要求施工 2.砌蹲位 3.蹲位回填 4.蹲位面层施工 5.防水试水，水箱调试 6.工完料清 | 包工包料 | 2 | 个
26 | 成品洗手盆（含龙头） | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 包工包料 | 2 | 个
27 | 电线(BV-3×2.5) | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 1900 | m
28 | PVC线管DN25 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 600 | m
29 | 电缆（JYV-5×10) | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 15 | m
30 | 墙面路灯100W | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 包工包料 | 2 | 盏
31 | 配电箱 | 1.按图、按项目部要求施工 2.工完料清 | 中泰提供主材 | 1 | 个
32 | 库房屋面四周围铁皮瓦 | 1.按图、按项目部要求施工，高度3m 2.搭设钢管架，钢管间距为1.2-1.5m 3.铁皮瓦围挡 4.工完料清 | 中泰提供主材 | 48.45 | ㎡
33 | 围挡封闭铁皮瓦 | 1.按图、按项目部要求施工，高度2m 2.搭设钢管架，钢管间距为1.2-1.5m 3.铁皮瓦围挡 4.工完料清 | 中泰提供主材 | 35 | m
合计 | [6 empty] | 0
1.税金：（开具 %增值税专用发票） 2.报价包含材料转运费、措施费等