## Sheet1
报价清单(20250623版）
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 品牌/型号 | 备注
1 | 成套气浮 | 成套气浮装置（碳钢防腐，含反应区、 刮渣机、溶气罐等，设计处理能力3m3/h） | 套 | 1 |  | 0
|  | PAC/PAM加药装置（含溶药桶、搅拌机、计量泵，自动控制） | 套 | 2 |  | 0
2 | 气浮机臭气收集装置 | 臭气密闭收集 | 套 | 1 |  | 0
3 | 加药装置 | 含溶药桶、搅拌机、计量泵 | 套 | 1 |  | 0
4 | 污泥池 | 业主自理 | 套 | 1 |  | 0 |  | 甲方提供
5 | 设备基础 | 6米×3米 20CM厚钢混 | 项 | 1 |  | 0 |  | 甲方提供
6 | 控制系统 | 控制柜（自动控制，含控制柜到用电设备配套电线电缆） | 套 | 1 |  | 0
7 | 其他辅材 | 配套管道、阀门配件等 | 项 | 1 |  | 0
8 | 设备基础地坪 |  | 项 | 1 |  | 0 |  | 甲方提供
9 | 运输吊装费 |  | 项 | 1 |  | 0
10 | 系统调试费 | 含新增设施调试至稳定达标运行所需的检测药剂、耗材及人工费等 | 项 | 1 |  | 0
11 | 安装费 |  | 项 | 1 |  | 0
工程费用小计 | [5 empty] | 0
1 | 运维药剂费 |  | 年 | 2 |  | 0
2 | 运维人工费 | 24次/2年 | 次 | 24 |  | 0
运维费用小计 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 0
| 报价单位（盖章）： |  |  | 报价日期：