## 报价清单
报价清单
项目名称：南京现代表面处理科技产业中心项目B地块工程--综合楼、水资源中心配电箱/柜购销清单【2025.11.11版】
序号 | 产品名称 | 品牌、制造商、产地 | 型号、规格、尺寸、材质、颜色、质量等级等技术参数（如有图纸，详见附件） | 单位 | 暂定数量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价 （元） | 备注
1 | 1AL1-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 嵌墙暗装
2 | 1AL2-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 嵌墙暗装
3 | 1AL3-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 嵌墙暗装
4 | 1AL4-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 嵌墙暗装
5 | ZYSAP-室外雨水回收动力预留 |  |  | 台 | 1 |  |  | 室外、IP65、箱体采用304不锈钢、挂墙安装
6 | XFAT-消控室配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装/嵌墙暗装
7 | 4AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
8 | 3AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
9 | 2AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
10 | T接箱（2AL、3AL） |  |  | 台 | 2 |  |  | 挂墙明装
11 | 6AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
12 | 5AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
13 | T接箱（5AL） |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
14 | 8AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
15 | 7AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
16 | T接箱（7AL） |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
17 | 10AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
18 | 9AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
19 | T接箱（9AL） |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
20 | 12AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
21 | 11AL-照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装
22 | T接箱（11AL） |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
23 | ALa~ALd-照明配电箱 |  |  | 台 | 336 |  |  | 嵌墙暗装
24 | ALT3-公共照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
25 | ALT2-公共照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
26 | ALT1-公共照明配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
27 | T接箱（ALT1、ALT2） |  |  | 台 | 2 |  |  | 挂墙明装
28 | APK1、APK2-屋顶空调外机动力柜 |  |  | 台 | 2 |  |  | 落地安装、IP65,采用304不锈钢
29 | APR-空气源热泵动力柜 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装、IP65,采用304不锈钢
30 | APT-电梯配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装/挂墙明装
31 | ZAPE1-消防总配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
32 | ZAPE2-消防总配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 落地安装/挂墙明装
33 | cfAT-柴发机房配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
34 | APET-电梯配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
35 | BDALE-变电所配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
36 | cfZAPe-柴发电源配电柜 |  |  | 台 | 1 |  |  | IP55、落地安装
37 | AAL-人防照明箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 挂墙明装
38 | S-4 XFAPZ消防配电总箱（IP30） |  |  | 台 | 1
39 | S-1DFAL、S-4DFAL南区一层开闭所、四层变电所配电箱 |  |  | 台 | 2
40 | S-RDTAP2南区屋面消防电梯配电箱 |  |  | 台 | 1
41 | N-2ALZ北区配电总箱（IP30） |  |  | 台 | 1
42 | N-1AL1北区首层磅房配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
43 | N-B1AL1北区负一层泵房配电箱 |  |  | 台 | 1
44 | N-2AL1北区二层配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
45 | N-3AL1北区三层配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
46 | N-4AL1北区四层配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
47 | S-1ALZ南区一层配电总箱（IP30） |  |  | 台 | 1
48 | S-B1AL1南区负一层配电总箱（IP30） |  |  | 台 | 1
49 | S-1AL1南区一层备用间配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
50 | S-1AL2南区一层操作间配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
51 | S-1AL3南区一层设备区配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
52 | S-1AL4南区一层设备区2配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
53 | S-2ALZ南区二层配电总箱（IP30） |  |  | 台 | 1
54 | S-2AL1南区二层公共区域配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
55 | S-3ALZ南区三层配电总箱（IP30） |  |  | 台 | 1
56 | S-4ALZ南区四层配电总箱（IP30） |  |  | 台 | 1
57 | S-4AL1南区四层风机房配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
58 | S-4AL2南区26.5米夹层公共区域配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
59 | S-4AL3南区26.5米夹层备用间配电箱（IP30） |  |  | 台 | 1
60 | 1CDAP1-室外充电桩配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 室外、IP65
61 | LDAP1厂区路灯配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |  | 室外IP65、落地安装
62 | S-5ALZ南区五层配电总箱（IP30） |  |  | 台 | 1
63 | S-4AL5南区四层加药泵房配电箱 |  |  | 台 | 1
64 | S-5AL1南区五层检测室配电箱 |  |  | 台 | 1
65 | S-RDTAP1南区屋面货梯机房配电箱 |  |  | 台 | 1
66 | S-RAPZ南区屋面层配电总箱（IP30） |  |  | 台 | 1
67 | S-RKTAP南区屋面备用房配电箱 |  |  | 台 | 1
68 | S-RPFAP1南区屋面负压排风机控制箱（IP65） |  |  | 台 | 1
69 | S-RPFAP2南区屋面负压排风机控制箱（IP65） |  |  | 台 | 1
70 | CCCD-插座检修箱 |  |  | 台 | 20 |  |  | IP65、箱体材质304不锈钢
71 | AP01-双氧罐池 |  |  | 台 | 1 |  |  | 室外明装、IP65、箱体材质304不锈钢、户外双层门
72 | 暂定合计（=序号1+2+3+…+71） |  |  | 台 | 429 | 0
73 | 税金（=序号72×税金） |  |  | % |  | #VALUE!
74 | 暂定合计（=序号72+73） |  |  | 元 |  | #VALUE!
说明： 1、以上价格为综合含税单价，税率按国家政策执行，造价随之调整。单价包括与本合同有关的一切费用。 2、具体参数配置及品牌须符合图纸及验收标准。 3、本清单未注明的承包内容，详见合同及图纸（含设计变更）。
报价单位全称（加盖公章）：
报价人（签字）：
联系电话：
报 价 日 期：2025年 月 日

## 配置明细表（报价单位自行申报）
配电箱/柜配置明细表
项目名称：南京现代表面处理科技产业中心项目B地块工程--综合楼、水资源中心配电箱/柜配置明确【报价单位提供】