## Sheet1
南峰物业各项目基本情况
序号 | 镇区 | 所属单位 | 姓名 | 联系方式 | 详细地址 | 建筑面积 | 消防设施（填序号） | 消防目前存在问题（需要带维修） | 备注
[7 empty] | 1、消防供配电设施 2、火灾自动报警系统 3、消防供水设施 4、消火栓（消防炮）灭火系统 5、自动喷水灭火系统 6、泡沫灭火系统 7、气体灭火系统 8、防排烟系统 9、火灾应急照明和疏散指示标志 10、应急广播系统 11、消防专用电话 12、防火分隔设施 13、消防电梯 14、细水雾灭火系统 15、干粉灭火系统 16、电气火灾监控系统 17、可燃气体探测报警系统 18、灭火器 19、其他建筑消防设施 |  | 起始时间
1 | 大朗镇 | 碧水天源 | 苏薪权 | 13728336069 | 东莞市大朗镇松佛路229号 | 606533.579 | 2、4、5、7、8、10、16 | （怡景湾）室内消火栓、室外消火栓管道漏水，压力稳不住，（福赛尔）消防主机有故障信息。 | 2024年1月1日起
2 | 大朗镇 | 福都花园 | 刘海城 | 13728269142 | 东筦市大朗镇富华北路1号 | 34119.08 | 2、4、5、7、8、10 | （营口天成）消防主机有故障信息。 | 2024年1月1日起
3 | 南城区 | 南峰中心 | 刘俊华 | 13751453806 | 东莞市南城区鸿福路106号 | 53545.4 | 1、2、4、5、7、8、9、10、11、12、16 | 运行正常 | 2024年1月1日起
4 | 南城区 | 豪然居 | 刘俊华 | 13751453806 | 东莞市南城区朝阳路5号 | 33788 | 2、4、5、7、8、10 | （北大青鸟）消防主机故障不能正常运行 | 2024年1月1日起
5 | 莞城区 | 和阳大厦 | 陈浴鲤 | 13434514559 | 东莞市莞城街道莞城区和阳路和阳大厦管理处 | 38329.01 | 2、4、5 | 和阳楼消防主机有故障，和阳楼、和盛楼消火栓管道漏水，压力稳不住；和盛楼一台水泵电机损坏。 | 2024年1月1日起
6 | 莞城区 | 银峰花园 | 朱湘俊 | 13265294080 | 东莞市莞城街道环中路银峰花园 | 26073.93 | 4 | 室内消火栓管道漏水，压力稳不住。 | 2024年1月1日起
7 | 虎门镇 | 美景花园 | 陈见润 | 18938285698 | 东莞市虎门镇体育路188号美景花园管理处 | 39058.29 | 4、5 | 商铺B区消防管道漏水，压力稳不住。 | 2024年1月1日起
8 | 黄江镇 | 富丽广场 | 黄继龙 | 18925465577 | 东莞市黄江镇西进路27号南峰玫瑰园物业管理处B栋一楼 | 32869.68 | 2、4、5 | （北大青鸟）消防主机系统故障，部分线路故障。 | 2024年1月1日起
9 | 石龙镇 | 水天一色 | 杨朝平 | 18681001236 | 东莞市石龙镇水源路水天一色管理处 | 30610.48 | 2、4、5、10 | 运行正常 | 2024年1月1日起
10 | 麻涌镇 | 时代广场 | 叶婷 | 13714889341 | 东莞市麻涌镇南峰时代广场管理处 | 82402.09 | 2、4、5、10 | （利达华信）消防主机系统故障（主机不能正常显示），两条回路有故障，消火栓管道漏水，压力稳不住。 | 2024年1月1日起
11 | 清溪镇 | 聚富家园 | 胡路东 | 13751240181 | 东莞市清溪镇聚富路聚富家园管理处 | 30306.09 | 2、4、5 | 消防管道、喷淋管道水压不能稳压 | 2024年1月1日起
12 | 松山湖 | 中科中心公寓 | 叶键豪 | 13580873099 | 东莞市松山湖管委会沁园路11号 | 38632.55 | 2、4、5、7、8、10 | 喷淋泵、消火栓泵各有一台电机故障不能运行，（西门子）消防主机有398条故障信息 | 2024年1月1日起
13 | 惠州博罗园洲镇 | 东江华庭 | 杨金华 | 18128030920 | 广东省惠州市博罗县园洲镇东江华庭二期管理处 | 236119.17 | 2、4、5、7、8、10、12、16 | 二期车库发电机房内气体报警主机（泛海三江），通电就会报警；二期电气火灾主机回路板2回路故障 | 2024年1月1日起
14 | 厚街镇 | 商业广场 | 万鹏飞 | 13538468146 | 东莞市厚街镇河田大街2号南峰2期管理处 | 95703.7 | 2、4、5、7、8、10、12、16 | 室外消火栓水压稳不住，电气火灾主机（德派森）1回路短路，备电故障。 | 2024年7月1日起