附件一（B）

碧水天源商办楼消防管维修工程报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 挖孔挖地 | 米 | 60 |  |  |
| 2 | 安装DN110 给水管 | 米 | 60 |  |  |
| 3 | 水泥 | 袋 | 5 |  |  |
| 4 | 路面恢复 | 米 | 60 |  |  |
| 5 | 阀门井 | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 新旧管连接 | 处 | 2 |  |  |
| 7 | 水管配件 | 个 | 60 |  |  |
| 8 | 淤泥清除 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 水泵房 DN100 阀门 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | DN100 止回阀 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 压力开关 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 继电器 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 卓丽消防管维修 | 处 | 1 |  |  |
| 14 | 辅材费 |  |  |  |  |
| 15 | 人工费 |  |  |  |  |
| 合计(含增值税普通发票) | | |  |  |  |

报价单位： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 年 　 　月 　　日