
**东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池、配水井-砼及装饰装修工程**

**投标疑问**

1. 投标清单中园林部分第3.4条，未在招标资料中找到“景观石”的类型、规格等说明，请明确。



答：1100~650X800~500x500~300,太湖石，详见图纸LH-SS1-04。

1. 投标清单中绿化部分第4.2条，未标招标资料中注明“地被”是几斤袋及“玉龙草”的每平方袋数，请明确。



答：容器规格（25株/㎡采用7斤袋，36、49株/㎡采用5斤袋，64株/㎡采用3斤袋），“玉龙草”规格（高度x冠幅：0.1x0.1m，种植密度64株/㎡）。