答疑纪要（一）

- 1.招标合同（20240110版）第4.2条：“亦包含免费提供并安装、调试市场销售单价低于100元（以甲方询价为准，含税）消防设备费用（包括但不限于附件二《免费维保物料清单》），”请明确是否有免费更换次数和累计金额上限，若有，请明确上限。

- 答复：每月单次免费更换清单费用在100元以内（若当月无，则无需更换），一年内最多累计不超过3000元。

- 2.按政府主管单位要求，维保合同应列明乙方的项目负责人及技术负责人，这些人员应具有一级注册消防工程师证书，请明确是否需满足并提供，且合同中列明。

- 答复：报价单位在投标文件中须提供负责本项目项目负责人及技术负责人，且具备一级注册消防工程师证书，同时提供相关资质证明资料。

- 3.招标合同（20240110版）第5.1条：“乙方提供维保服务之日起满三个月，完成各小区消防设施设备的整改并经甲乙双方验收合格”，本次招标范围为4个小区的消防设施维护保养服务，请明确服务范围是否未涉及消防设施设备的整改。若需，招标合同附件三整改清单不详细，无法做详细的预算报价，请明确提供图纸算量。

- 答复：本次招标范围为4个小区的消防设施维护保养服务，不涉及其他小区消防设施设备的整改报价费用。整改部分暂无图纸，如需作出详细维修整改预算，需要乙方到现场检查相关问题，甲方人员配合。

- 4.招标合同（20240110版）第5.3条：“履行本合同过程中，凡甲方收取的款项（包括但不限于：各类押金、违约金、罚款、垃圾处理费、水电费、代收代缴款项、保证金等），乙方只有将款项付至以下收款账户且收到甲方开具的收款收据方为完成付款，否则视为甲方未收款”。甲方收款账号为对公账户，应开具发票而不是收据，请明确。

- 答复：除押金和保证金开收据，其他收款都开具发票。

- 5.招标合同（20240110版）第8.2.6条：“业主如进行二次装修时，甲方必须提前通知乙方”。请明确通知后需要乙方安排哪些工作。

- 答复：需要乙方专业人员告知甲方现场管理人员，哪些是不允许业主改动的或施工中需要注意的消防事项。

- 6.招标合同（20240110版）第9.2.4条：“应急抢险响应时间：甲方电话通知起60分钟内到达现场并开始应急抢险，逾时未到达现场并抢险的，甲方有权另请他人抢险，所产生的费用由乙方承担。普通事故于6小时内抢险完毕，复杂事故于12小时内修理完毕，乙方应在服务工作现场设置安全警示标语”,请明确是否注明不可抗力因素除外。

- 答复：明确，不可抗力因素除外。

- 7.招标合同（20240110版）第9.2.13条：“乙方负责代甲方办理设备定期检验手续”。请明确此处设备定期检验手续是什么手续。

- 答复：乙方每个月出具一份消防维保报告及相关问题整改完成后的测试报告。

- 8.招标合同（20240110版）第9.2.23条：“在本合同履行过程中，乙方不得拒绝承接甲方指定的其他消防维修工程（包括但不限于附件三《南峰物业各项目基本情况》所列物业小区）”。应注明双方协商确认后，乙方不得拒绝甲方指定的其他消防维修工程，请明确维修工程费用是否另行计算及计算规则。

- 答复：其他维修工程费用按工程量另行报价，不在本次报价范围内，双方另行协商。

- 9.请明确此次投标报价是否有报价格式。

- 答复：报价格式由报价单位自行编制，但务必注明税率及分列列明每个小区的费用。

- 10.请明确报价文件递交截止时间？

- 回复：报价文件递交截止时间延后至2024年1月 23 日11时止，逾时不予接收。

- ...........................................................

- 收文回执

- 东莞市南峰物业管理有限公司：

- 我司已收到贵司《<南峰物业2024-2025年度消防设施维护保养服务招标文件>答疑纪要(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2023年   月   日