答疑纪要（三）

- 1.请明确本次招标补充要求。

答复：补充要求如下：

1.免费更换的材料保修期为1年。

2.东江华庭一、二期公寓（含车库面积）维保范围总建筑面积为114420.06平方。

3.南峰中心：

①消防主机修改、新增点位（中文注释）按次收费，不按点位收费。

②南峰中心消防需远程监控设备维护。

③维保期内故障率须低与千分之五。

④火灾误报主机复位不能消除的，12小时之内处理完成。

4.报价单位须提供一级注册消防工程师证及每个小区不低于2名及以上消防维保中级证书。

- 2.本次报价范围是否调整。

- 答复：除南峰中心、商业广场、碧水天源、东江华庭4个小区外，新增中科中心，该小区物业每月仅需出具消防维保报告，现场无需人员维保。

- 3.请明确报价文件递交要求？

- 回复：报价文件递交截止时间延后至2024年2月26日11时止，逾时不予接收。接收投标文件的电子邮箱：bid3@nanfeng.cn。报价格式由报价单位自行编制，但务必注明税率及分别列明每个小区的费用。

- ...........................................................

- 收文回执

- 东莞市南峰物业管理有限公司：

- 我司已收到贵司《<南峰物业2024-2025年度消防设施维护保养服务招标文件>答疑纪要(三)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2024年   月   日