补充通知（一）

各投标单位：

现对2026年3月10日 17:29发布的《南京现代表面处理科技产业中心项目B地块综合楼4至12层精装修工程完整招标资料（3.10）》，作如下补充：

《南京环保工业园综合楼4至12层室内装修物料表》（编制时间：2026.01.27）中变更如下：

①CT-02及CT-06不指定品牌，CT-02可选用吸水率平均值≤6%瓷砖，CT-06可选用炻质砖，吸水率平均值在6%-10%瓷砖。

②CT-01、CT-04选用瓷质砖，吸水率平均值≤0.5%。

③甲方不满意乙方提供的瓷砖款式或质量，可选定物料表中说明的其中一个品牌，见物料表说明。
东莞市中泰建安工程有限公司                                                           2026年5月28日

