补充通知（一）

各投标单位：

现根据建设单位要求：全楼水池侧壁、全楼水池底板(筏板除外，基础筏板不考虑掺加)和全楼水池顶板混凝土除按原图纸要求外，额外添加聚丙烯抗裂纤维，抗裂纤维添加数量范围0.06~0.12%(砼体积率值)，请对聚丙烯抗裂纤维进行报价，同时明确提供聚丙烯抗裂纤维的厂家、品牌及技术参数。

投标截止时间延后至2025年6月5日上午11点前，接收投标文件的电子邮箱：bid5@nanfeng.cn，逾期不候。

- 东莞市中泰建安工程有限公司                                                           2025年6月3日