## 封面
南峰中心外墙铝盖板接缝处重新打胶并覆盖2.0厚铝盖板招标工程
招标清单
投标总价： |  | 元
大写：
发包单位: | 广东南峰集团有限公司
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：南峰中心外墙铝盖板接缝处重新打胶并覆盖2.0厚铝盖板工程
二、清单编制依据：工程量根据《南峰中心幕墙局部防水补漏工程方案》、《南峰中心》施工图计算工程量。
三、计价方式：本工程为固定总价合同，由承包单位包工包料完成，为含税总价合同。
四、其它说明：
1、本工程包含每层楼板外墙梁处幕墙装饰铝板交接缝原填缝胶铲除、重新打填缝胶并覆盖2.0厚铝盖板、高空作业措施及其他措施、外立面清理、垃圾清理及外运等内容。
2、本工程采用按招标图纸总价包干形式（包清单、包图纸、包澄清答疑），清单工程量请投标单位根据招标图纸自行复核，清单工程量如有偏差，可自行进行增减。

## 招标清单
南峰中心外墙铝盖板接缝处重新打胶并覆盖2.0厚铝盖板工程招标清单
序号 |  | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 不含税综合单价（元） | 不含税合价 （元） | 耐候胶品牌 | 备注
1 | 外墙铝板接缝处重新打胶并覆盖2.0厚铝盖板 | ①接缝处重新打胶：铲除接缝处原有耐候胶→基层清理→周边贴美纹纸→重新打室外幕墙硅酮耐候胶→清理美纹纸及突出毛刺→淋水试验→验收。。 ②盖板盖住接缝处打胶：两边粘贴美纹纸→铝盖板内部四周填充耐候胶（宽度12~15mm）→内部中间部分填充聚乙烯泡沫棒（或发泡剂）→盖板盖住接缝处→四周打满室外幕墙硅酮耐候→清理美纹纸及突出毛刺→淋水试验→验收。 ③完工后外墙面清理 ④含高空作业措施及其他措施 ⑤具体施工做法及材料品牌要求详见“南峰中心幕墙补漏工程技术要求” | 处 | 2583
2 | 不含税合价 |  | 元
3 | 税金 % |  | 元
4 | 含税合计（2+3） |  | 元
备注： 1、本次计算维修数量根据最新技术方案4层至屋面每层楼板外墙梁处幕墙装饰铝板交接缝。 2、铝盖板加工需包深化设计，尺寸需现场测量并经甲方确认。 3、报价仅不限于方案里的两种铝盖板加工尺寸，需综合考虑现场各种铝盖板的加工尺寸 4、以上单价为全费用综合单价（仅不含增值税），乙方开具增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 5、耐候胶品牌范围：白云山SS621硅酮结构胶、陶熙(DOWSIL)道康宁995进口结构胶、美国GE SSG4800J中性硅酮结构密封胶、杭州之江金鼠JS-8000双组份结构胶、西卡WS-305S大型幕墙耐候密封胶。 6、本工程综合单价：包含人工、材料、机械费、措施费、安全文明施工、管理费、利润及垃圾清理等所有费用。 7、本工程施工用水、用电由甲方承担（水电接线由乙方负责）。 8、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。 9、本工程防水保修期为10年。 10、本工程报价有效期为 90 个日历天。